1. Укажите на рисунке схему с правильным подключением амперметра для измерения тока в цепи.

2. Что называется ценой деления шкалы?

3. Вставьте пропущенное в предложении слово: «Класс точности электромеханических средств измерения – это характеристика средств измерений, определяемая пределами _____________ погрешности».

4. У первого прибора класс точности 0,05, у второго прибора класс точности 1,5. У какого из приборов больше погрешность измерения?

5. На рисунке показан прибор для измерения тока – амперметр. При включении его на предел измерения 1.5 А необходимо определить цену деления С, если полное число делений шкалы 15. Ответ дайте в мА/дел.

6. Выберите измерительный прибор, который можно поставить вместо перемычки 1, не нарушая работоспособности схемы.

7. Выберите измерительный прибор, который можно поставить, не нарушив работоспособность схемы:

8. Что измеряет вольтметр:

А. Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи.

Б. Силу тока.

В. Угол разности фаз тока и напряжения.

Г. Напряжение в данной точке цепи.

9. Какой прибор изображен на рисунке?

10. Какова цена деления прибора?

11. Определить абсолютную погрешность при измерении постоянного напряжения вольтметром класса точности ±1,5 со шкалой, максимальное значение которой

U = 20 В. Ответ записать в вольтах.

12. Каким может быть класс точности амперметра постоянного тока, имеющего предел 10 мА, если допустимая абсолютная погрешность ∆ = 0, 05 мА.

13. Вычислите цену деления прибора.

14. Определите по знакам, нанесенным на шкале прибора, к какой системе он относится.

О