1.Опишіть, як опалюється ваш будинок (квартира).

Індивідуального опалення  - система, яка розташована в окремому приміщенні в межах квартири (садиби, котеджу) та призначена для обслуговування цієї квартири (садиби, котеджу).

2.список можливих способів опалення будинку (квартира).

1. Парове опалення

2. Повітряне опалення.

3. Водяне (рідинне) опалення.

4. Електроопалення.

5. Індувідуальне

6. Автономне

7.Центраізоване

| Види опалення | Переваги | Недоліки |
| --- | --- | --- |
| Парове опалення | - порівняно невеликі розміри обладнання та низька вартість; - висока швидкість прогріву системи та мала інертність; - відсутність теплових втрат у теплообмінниках | шум при наповненні системи парою; - небезпечно висока температура на поверхні опалювальних приладів; - відсутність можливості регулювати температуру в опалювальному приміщенні; - складність монтажу відводів до системи, що знаходиться в активному робочому режимі. |
| Повітряне опалення | Головною перевагою таких систем є можливість управління температурою повітря і на нього з метою підтримки стабільності отриманих показників. У порівнянні з водяним опаленням вони не мають проміжних ланок перенесення тепла гарячою водою, а отже, захищені від протікання, корозії та наслідків заморожування води. | Для обігріву приміщення потрібна велика кількість повітря, відповідно широкі повітроводи, які потрібно закривати в стельовому просторі, за рахунок чого значно збільшується зниження стелі в приміщенні. При цьому виникають проблеми з архітектурою та дизайном. Погана інерція |
| Водяне опалення | Теплоносієм у таких системах може бути вода або спеціальні незамерзаючі рідини. Поширення тепла в приміщеннях, опалюваних таким чином, здійснюється через радіатори. Безпосереднім джерелом тепла є котел, який може працювати від дров, кам'яного вугілля, газу, централізованого електропостачання або альтернативних варіантів осередку енергії. | Парові радіатори схильні до високого тиску пари і високої температури. Існує небезпека ураження людей і майна під час проривів тепломережі парового опалення. Під час установки потрібне спеціальне приміщення для котла і нормативна вентиляція. Загроза прориву перегрітої пари з тріщин у трубах або радіаторах. |
| Електролпалення | відмінний спосіб зігрітися в тих приміщеннях, де немає основного опалення, або воно працює недостатньо ефективно. І якщо класичні масляні радіатори або електровентилятори здатні за короткий період забезпечити оптимальний рівень температури в приміщенні, то сучасні ІЧ-прилади дарують комфорт у прохолодну погоду навіть на вулиці, тому часто використовуються на відкритих майданчиках і в зонах відпочинку. | Головним недоліком електричного котла була висока ціна на електроенергію в порівнянні з ціною на газ. Однак у зв'язку зі зміною тарифів і збільшення норм споживання електроенергії і при використанні електричного опалення даний недолік був знівельований. Навіть навпаки, при грамотному використанні електроенергії на сьогоднішній день електричне опалення може обходитися дешевше газового. По суті у електричного котла залишається один недолік - залежність від безперебійного електропостачання. Однак і цей недолік усувається шляхом установки додаткової автоматики |
| Централізоване опалення | Перша перевага такої системи в тому, що вона може забезпечувати теплом величезні площі одночасно. Кожна система, яка забезпечує будь-який процес, має небезпечні властивості, або використовує в своїй роботі небезпечні речовини. Так само і система теплопостачання, володіє обладнанням, яке вважається вибухонебезпечним. Завдяки тому, що опалення здійснюється дистанційно, то дане обладнання не потрібно розміщувати в житлових будинках або приміщеннях, де перебувають люди, це друга перевага такої системи опалення. | Незважаючи на багато позитивних моментів дана система подачі тепла має ряд недоліків. Одним з факторів, який змушує багатьох переходити до децентралізованого способу опалення, це те, що відбувається необгрунтоване завищення тарифу на надання послуг від станцій центрального опалення. Якщо людина або підприємство хоче підключитися до станції, яка буде забезпечувати опалення централізованим способом, то для здійснення даної процедури, потрібно витратити багато грошей, часу і сил. Наявність таких складнощів в підключенні централізованого опалення можна віднести до негативних сторін такого способу. |
| Індувідуальне | Якщо при центральному опаленні доводиться чекати, коли включать опалення, то при децентралізованому теплопостачанні, така необхідність відпадає. Людина може сам забезпечити обігрів квартири, коли йому потрібно. Друга перевага, це те, що наявність власного опалення дозволяє самостійно регулювати обсяги витрачених ресурсів. Регулювання температури в квартирі, так само проводиться самостійно, це теж незаперечна перевага. | Перший великий недолік в тому, що при підключенні індивідуальної системи теплопостачання потрібно отримувати дозвіл спеціальних органів, а цей процес коштує грошей і часу. Другий момент, це те, що поставивши котел, доведеться самостійно відповідати за справність і інші елементи опалення. Також потрібно купувати все необхідне обладнання для будівництва котла і забезпечення всього необхідного для нормальної роботи теплопостачання. Можливо, що доведеться робити ремонт в квартирі для облаштування передачі тепла в квартиру. |

2.За даними Мінрегіонбуду, для обігріву 1 кв. м житла в багатоквартирному будинку в Україні витрачається у 2 — 2,5 раза більше газу, ніж у європейських країнах. А згідно зі статистикою Міністерства економічного розвитку й торгівлі, втрати енергії через низьку енергоефективність будинків становлять 100 мільйонів гривень на день, або майже 1,5 млрд доларів на рік.

4.Варто знати, що втрати тепла в приватному будинку стандартної споруди складають:

- через перемички, містки холоду та стіни – до 25-35%;

- через вікна або світлопрозорі конструкції – до 10-15%;

- через не утеплені дах і перекриття – до 20-30%;

- через не утеплену підлогу та неопалювальний підвал – до 10-15%;

- через повітря, що виходить під час природної вентиляції – до 15-25%.

Тому роботи з теплоізоляції приватного будинку – перший крок до скорочення необхідної потужності теплового насосу. Для добре утепленого будинку потрібен теплонасос вдвічі меншої потужності! А це істотне скорочення як початкових, так і наступних витрат.