Домашняя «лабораторная» работа №1.
по теме «Тепловые явления».
# Цель работы. Научиться ставить физический эксперимент, используя подручные средства, попутно получить представления о некоторых простых явлениях теплообмена.
# Оборудование ( то, что нашли по нашей бедности ): Чайник, газовая плита, две чашки фарфоровые (ориентировочно 200 мл), две чашки «двойного объема» (ориентировочно 400 — 500 мл ) мультиметр UNIT UT33C с термопарой (в качестве термометра), мобильный телефон (в режиме таймера).

NB.Термопара возможно не родная. Полную калибровку не проводим. Измеряем, можно сказать, «в попугаях», или, если так больше нравится, в «условных температурных единицах» у.т.е. (А должны быть градусы Цельсия).

## Ход работы.
### Задание 1. (пункт 3. 17).
Используя термометр определить скорость выравнивания температур в сосуде с водой в двух случаях: а) когда холодную воду наливают в горячую; б) когда горячую воду наливают в холодную. Объемы холодной и горячей воды следует взять одинаковыми. Определить причину различной скорости выравнивания температур (если таковое различие обнаружится).
NB. Да уж! Тут задание несколько туманно. Сразу их сливать или постепенно? Но ничего. В реальной жизни начальник может и похлеще поставить. Учимся правильно «съезжать». Делаем так, как поняли. Т. е. Из множества вариантов фиксируем один и работаем по нему.
### Задание 2. (пункт 3. 19).
В две одинаковых емкости налить поровну горячей воды. В один из них добавить 4-5 капель растительного масла. Через 5 минут измерить температуру воды в обеих емкостях. Объяснить наблюдаемые различия температуры.
## Выполнение.
### Задание 1.
Итак заливаем воду в чайник , ставим его на плиту и нагеваем ее до кипения. Проверяем одну опорную точку для термометра 100(так любопытства ради).
2-ю точку возьмем 36,6 [˚ С]. Результаты контрольных опытов заносим в таблицу 1.
Таблица 1
Номер измерения / n	Измеренное значение температуры в 1й опорной точке / langle T_{r1n} rangle [˚ С]	Предполагае­мое значение температуры / langle {tilde {T}}_{r1} rangle [˚ С]	Измеренное значение температуры во 2й опорной точке / langle T_{r1n} rangle [˚ С]	Предполагае­мое значение температуры / langle {tilde T}_{r2} rangle [˚ С]	Коэффициенты коррекции
					k	b
1	90	100	31	36,6	1,08	3
2	90		32
3	90		31
Среднее значение температуры / langle T_{r1} rangle [˚ С]	90		31,3

Среднее значение langle T_{r1} rangle [˚ С] определим по формуле (1):
left langle T_r1 right rangle = {T_r11 +T_r12 ... +T_r1n } over {n}	(1)

В нашем случае n=3.
Аналогично для 2й опорной точки.
Скорректированное значение температуры можно будет определить по формуле (2)
tilde T=k cdot T+b	(2)

Где:
k= {{tilde T}_{r1}-{tilde T}_{r2}} over {{T}_{r1}-{T}_{r2}}	(3)

b = {tilde T}_{r2}-k {T}_{r2}	(4)

Затем наливаем из крана холодную воду в большую чашку. (Из неё потом будем заливать холодную при проведении опыта. Так поступаем, чтобы добиться одинаковой температуры холодной воды для случаев а) и б). Из повседневного опыта известно, что температура воды, текущей из холодного крана может изменяться по мере слива подогретой в комнате воды. А сливать большой объем неэкономненько как-то. Школа на лабораторном оборудовании сэкономила :( Чем мы хуже)
а) Отмеряем малую чашку горячей воды. Cливаем горячую воду в большую чашку. Отмеряем малую чашку холодной воды. Измеряем температуру порций горячей и холодной воды перед смешиванием.
 Заливаем отмеренную порцию холодной воды в горячую. Измеряем температуру полученной «смеси». Затем в течении 10 минут измеряем температуру воды в чашке через каждые 2 минуты.
б) Отмеряем малую чашку холодной воды. Cливаем её в большую чашку. Измеряем температуру порций горячей и холодной воды перед смешиванием. Заливаем отмеренную порцию горячей воды в холодную. Измеряем температуру полученной «смеси». Затем в течении 10 минут измеряем температуру воды в чашке через каждые 2 минуты.

Результаты наших наблюдений заносим в таблицу 2.
Таблица 2
	а)	б)	Время измерения / tn [мин]
температуры
Начальная температура / горячей воды Tг0 [˚ С]	72	76	0
Начальная температура / холодной воды Tг0 [˚ С]	21	21
Начальная температура / смеси Tс0 [˚ С]	52	46
температура / смеси Tс1 [˚ С]	47	41	2
температура / смеси Tс2 [˚ С]	45	40	4
температура / смеси Tс3 [˚ С]	44	39	6
температура / смеси Tс4 [˚ С]	43	38	8
температура / смеси Tс4 [˚ С]	42	37,5	10

Скорость измениния температуры на временном интервале Δtn определим по формуле (5):
v_{Tn}={T_{n+1}-T_{n}} over { t_{n+1}-t_{n} }={%DELTA T_{n}} over { %DELTA t_{n} }	(5)

Результаты вычилений скорости изменения температуры заносим в таблицу 3.

Таблица 3
Номер измерения температуры / n	Время измерения / tn [мин]	Скорость изменения температуры на временном отрезке для случая / а) / vTn [˚ С/мин]	Скорость изменения температуры на временном отрезке для случая / б) / vTn [˚ С/мин]
1	0	5	5
2	2	2	1
3	4	1	1
4	6	1	1
5	8	1	0,5
6	10	-	-

Наблюдения. Скорость изменения температуры воды непостоянна. Она больше в начале интервала наблюдения и меньше в конце. При этом скорости выравнивания температуры воды с окружающей средой в случае а) и б) неравны. Это обусловлено тем, что во-первых вначале происходит интенсивный теплобмен с чашкой, во-вторых есть оказывается такой закон Ньютона, который гласит, что поток тепла пропорционален разнице температур. В нашем случае, чем горячее чашка, тем интенсивнее она отдает тепло в окружающую среду. Какой из этих эффектов проявляется у нас в первые минуты больше я так сразу сказать не берусь. Кажется в случае б)(горячая в холодную) заметнее проявился «прогрев чашки». Во первом я предварительно ополоснул чашку кипятком, подогрев ее. Добивался. близких температур исходной горячей воды.

### Задание 2.
Наливаем горячую воду в 2 малых чашки. Измеряем в них температуру воды. Затем во 2-ю капаем несколько капель растительного масла. Запускаем таймер. Повторно измеряем температуру воды в чашках. Через 3 минуты и через 6 минут. Результаты измерений заносим в таблицу 4.

Таблица 4
Номер измерения температуры / n	Время измерения / tn [мин]	Температура воды в чашке без масла / Tp [˚ С]	Температура воды в чашке с маслом / To [˚ С]
0	0	65	65
1	3	55	58
2	6	52	54

По результатам наблюдений можно заключить, что вода в чашке с маслом остывает медленнее. Можно предположить, что это происходит потому, что пленка масла препятствует испарению воды. В 1-й чашке часть вода испаряется более интенсивно и дополнительно отнимает некотрое количество теплоты.
NB. Хотя у меня пленки, покрывающей всю поверхность не было. Эти несколько капель собрались в одну большую в центре. Надобыло масла больше подлить. Но тут еще момент, масло то холодное.
### Выводы.
В ходе выполнения работы мы получили опыт постановки и проведения физического эксперимента подручными средствами.